Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение

«Оренбургский государственный колледж»

СОГЛАСОВАНО

____________________________________

(наименование предприятия/организации)

_____________________________________

(должность согласовавшего)

___________/________________________

(Подпись, ФИО)

«___» ____________ 2020 г.

ПРОГРАММА 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

по профессиональному модулю ПМ.02 Проверка и наладка электрооборудования

по профессии 13.01.10  Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям)

Оренбург

2020 г

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель директора

________________________/Н.И. Ермакова/
«___» ___________ 20    г.

РАССМОТРЕНА

на заседании МЦК__________________________

__________________________________________

Протокол № __ от «___» __________ 20   г.

Председатель МЦК __________/_______________/

СОГЛАСОВАНА

Зав. УПМ _______________ /О.И. Ползикова

«___» ___________ 20    г.

Программа учебной и производственной практики разработана в соответствии ФГОС СПО по профессии 13.01.10. Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) (утв. приказом Минобрнауки России от 02.08.2013 N 802 (ред. от 17.03.2015)), ППКРС по профессии СПО 13.01.10. Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования

Разработчик:

Дегтярева Маргарита Иосифовна, преподаватель высшей квалификационной категории ГАПОУ «ОГК»

I. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

1.1. Область применения программы

Программа производственной практики по профессиональному модулю ПМ.02 Проверка и наладка электрооборудования является частью Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) в части освоения квалификации Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования и основного вида профессиональной деятельности (ВПД 2): «Проверка и наладка электрооборудования».

1.2. Цели производственной практики

Цели производственной практики:

- Закрепить и совершенствовать приобретенные в процессе обучения профессиональные умения.

- Способствовать формированию общих и профессиональных компетенций.

- Освоение современных производственных процессов, адаптация обучающихся к конкретным условиям деятельности организаций различных организационно-правовых форм.

Результатом освоения программы учебной и производственной практик являются:

умения:

-Выполнять испытания и наладку осветительных электроустановок;

-Проводить электрические измерения;

-Снимать показания приборов;

-Проверять электрооборудование на соответствие  чертежам, электрическим схемам, техническим условиям.

Знания:

-Общую классификацию  измерительных приборов;

-Схемы включения приборов в электрическую цепь;

-Документацию на техническое обслуживание приборов;

-Систему эксплуатации и поверки приборов;

-Общие правила технического обслуживания измерительных приборов;

Практический опыт:

- заполнения технологической документации;

-  работа с измерительными приборами, средствами измерений, стендами

Профессиональные и общие компетенции:

| Код | Наименование компетенции | Показатели оценки результата (ПК) |
| --- | --- | --- |
| ПК 2.1. | Принимать в эксплуатацию отремонтированное электрооборудование и включать его в работу | - точность и скорость чтения чертежей; - выбор технологического оборудования и технологической оснастки: приспособлений, контрольно-измерительных приборов и вспомогательного инструмента; - соблюдение безопасных приемов труда |
| ПК 2.2. | Производить испытания и пробный пуск машин под наблюдением инженерно-технического персонала | - точность и скорость чтения чертежей; - выбор технологического оборудования и технологической оснастки: приспособлений, контрольно- измерительных приборов и вспомогательного инструмента; - соблюдение безопасных приемов труда |
| ПК 2.3. | Настраивать и регулировать контрольно-измерительные приборы и инструменты | - точность и скорость чтения чертежей; - выбор технологического оборудования и технологической оснастки: приспособлений, контрольно- измерительных приборов и вспомогательного инструмента; - соблюдение безопасных приемов труда |
| ОК 1 | Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес | - демонстрация интереса к будущей профессии |
| ОК 2 | Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем | - выбор и применение методов и способов решения профессиональных задач в области технологии ремонта и обслуживания электрооборудования; - оценка эффективности и качества выполнения |
| ОК 3 | Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы | - организация самостоятельных знаний при изучении профессионального модуля; - самоанализ и коррекция результатов собственной работы |
| ОК 4 | Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач | - эффективный поиск необходимой информации; - использование различных источников, включая электронные ресурсы |
| ОК 5 | Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности | - анализ инноваций в области разработки новых приемов и способов ремонта электрооборудования; - демонстрация навыков использования информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности |
| ОК 6 | Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами | - взаимодействие с обучающимися, - преподавателями и мастерами в ходе обучения; - самоанализ и коррекция результатов собственной работы |
| ОК 7 | Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний | - демонстрация готовности к исполнению воинской обязанности |

1.3 Формы контроля:

производственная практика – Дифференцированный зачет

Результаты прохождения практики обучающимися учитываются при итоговой аттестации.

1.4 График практики:

| Курс | Семестр проведения разделов практики | Место практики (или разделов практики) в образовательной программе |  |  | Кол-во часов |  | Место проведения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 6 | ПП.02 Производственная практика |  |  | 468 |  | Базовые предприятия практики |
|  |  | ИТОГО |  |  | 612 |  |  |

1.5 Перечень документов/материалов, предоставляемых обучающимися по итогам прохождения практики:

- дневник производственной практики  (Приложение 1)

- аттестационный лист по практике  (Приложение 2)

- характеристика с предприятия  (Приложение 3)

- отчет по практики

2.СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ

2.1 СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ ПП.02

| № п\п | Код ПК и ОК | ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Виды работ, обеспечивающих формирований ПК | Объём часов |
| 1 | ПК 2.1 ОК1,ОК2, ОК3,ОК4, ОК5,ОК 6, ОК7. | Инструктаж по охране труда и ознакомление с предприятием | 6 |
| 2 |  | Ремонт внутрицеховых электросетей | 6 |
| 3 |  | Приемка в эксплуатация внутрицеховых электросетей после ремонта | 6 |
| 4 |  | Ремонт осветительных электроустановок | 6 |
| 5 |  | Эксплуатация осветительных электроустановок после ремонта | 6 |
| 6 |  | Эксплуатация газоразрядных источников света | 6 |
| 7 |  | Определение мест повреждения в кабельных линиях | 6 |
| 8 |  | Ремонт кабельных линий | 6 |
| 9 |  | Эксплуатация кабельных линий после ремонта | 6 |
| 10 |  | Эксплуатация воздушных линий | 6 |
| 11 |  | Ремонт воздушных линий | 6 |
| 12 |  | Приемка воздушных линий в эксплуатацию после ремонта | 6 |
| 13 | ПК 2.2 ОК1,ОК2, ОК3,ОК4, ОК5,ОК 6, ОК7 | Ремонт трансформаторных подстанций | 6 |
| 14 |  | Приемка в эксплуатацию трансформаторных подстанций | 6 |
| 15 |  | Испытания трансформаторных подстанций | 6 |
| 16 |  | Ремонт распределительных устройств | 6 |
| 17 |  | Испытания распределительных устройств | 6 |
| 18 |  | Испытания силовых трансформаторов | 6 |
| 19 |  | Испытания трансформаторного масла | 6 |
| 20 |  | Ремонт приборов релейной защиты | 6 |
| 21 |  | Испытания приборов релейной защиты | 6 |
| 22 |  | Ремонт электроизмерительных приборов | 6 |
| 23 |  | Испытания электроизмерительных приборов | 6 |
| 24 |  | Ремонт электроприводов | 6 |
| 25 |  | Испытания электроприводов | 6 |
| 26 |  | Ремонт подшипников скольжения в электрических машинах | 6 |
| 27 |  | Испытания подшипников скольжения в электрических машинах | 6 |
| 28 |  | Ремонт щеточно-коллекторного узла | 6 |
| 29 |  | Испытания щеточно-коллекторного узла | 6 |
| 30 |  | Ремонт обмоток электрических машин | 6 |
| 31 |  | Испытание обмоток электрических машин | 6 |
| 32 |  | Ремонт контакторов | 6 |
| 33 |  | Испытание контакторов после ремонта | 6 |
| 34 |  | Ремонт магнитных пускателей | 6 |
| 35 |  | Испытание магнитных пускателей после ремонта | 6 |
| 36 |  | Ремонт автоматических выключателей | 6 |
| 37 |  | Испытание автоматических выключателей после ремонта | 6 |
| 38 |  | Ремонт тепловых реле | 6 |
| 39 |  | Испытание тепловых реле после ремонта | 6 |
| 40 |  | Ремонт промежуточных реле | 6 |
| 41 |  | Испытание промежуточного реле | 6 |
| 42 |  | Ремонт токовых реле | 6 |
| 43 |  | Испытание токовых реле | 6 |
| 44 |  | Ремонт контроллеров | 6 |
| 45 |  | Испытание контроллеров | 6 |
| 46 |  | Ремонт реостатов | 6 |
| 47 |  | Испытание реостатов | 6 |
| 48 |  | Ремонт асинхронных двигателей | 6 |
| 49 |  | Испытание асинхронных двигателей | 6 |
| 50 |  | Ремонт синхронных двигателей | 6 |
| 51 |  | Испытание синхронных двигателей | 6 |
| 52 |  | Ремонт машин постоянного тока | 6 |
| 53 |  | Испытание машин постоянного тока | 6 |
| 54 |  | Ремонт трансформаторов тока | 6 |
| 55 |  | Испытание трансформаторов тока | 6 |
| 56 |  | Ремонт автотрансформаторов | 6 |
| 57 |  | Испытание автотрансформаторов | 6 |
| 58 |  | Ремонт трансформаторов напряжения | 6 |
| 59 |  | Испытание трансформаторов напряжения | 6 |
| 60 |  | Ремонт силовых трансформаторов | 6 |
| 61 |  | Испытание силовых трансформаторов | 6 |
| 62 |  | Ремонт масляных выключателей | 6 |
| 63 |  | Испытание масляных выключателей | 6 |
| 64 |  | Ремонт электромагнитных выключателей | 6 |
| 65 |  | Испытание электромагнитных выключателей после ремонта | 6 |
| 66 |  | Ремонт элегазовых выключателей | 6 |
| 67 |  | Испытание элегазовых выключателей после ремонта | 6 |
| 68 |  | Ремонт контакторных распределительных устройств | 6 |
| 69 |  | Испытание контакторных распределительных устройств | 6 |
| 70 |  | Испытание комплектных распределительных устройств | 6 |
| 71 | ПК 2.3 ОК1,ОК2, ОК3,ОК4, ОК5,ОК 6, ОК7 | Настройка и регулировка электроизмерительных приборов | 6 |
| 72 |  | Настройка и регулировка измерительных трансформаторов тока | 6 |
| 73 |  | Настройка и регулировка измерительных трансформаторов напряжения | 6 |
| 74 |  | Схема включения электроизмерительных приборов | 6 |
| 75 |  | Настройка и регулировка приборов для измерения сопротивления жил проводов и кабелей мегаомметром | 6 |
| 76 |  | Настройка и регулировка приборов для измерения электрических величин мультиметром | 6 |
| 77 |  | Настройка и регулировка приборов для измерения сопротивления заземления | 6 |
| 78 |  | Дифференцированный зачёт | 6 |
|  |  | Итого | 468 |

3. КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ПРАКТИКЕ

3.1. Задания дифференцированного зачета по производственной практике ПП.02

Задание дифференцированного зачета по ПП.02 – защита презентаций обучающихся по производственной практике на базе предприятий/организаций города.

Критерии оценок по презентации

- содержание презентации выполнено в полном объеме – «отлично»

- содержание презентации выполнено с небольшими нарушениями – «хорошо»

- содержание презентации не соответствует требованиям – «удовлетворительно»

- не выполнение презентации – «неудовлетворительно»

4. Материально-техническое обеспечение производственной

практики

Реализация программы производственной практики предполагает наличие специального оборудованного помещения электромонтажной мастерской на базовых предприятиях и организациях.

Оснащение:

1. Оборудование (станки, тренажеры, симуляторы и т.д.): сверлильный станок, заточной станок.

2. Инструменты и приспособления: пассатижи, плоскогубцы, набор отверток, ножи монтерские, измерительные линейки, тестер, электроизмерительные приборы

3. Средства обучения (инструктивные /технологические карты, технические средства обучения, наглядные пособия).

## 5.Информационное обеспечение ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

Основные источники:

- В.М. Нестеренко, А.М. Мысьянов. Технология электромонтажных работ. – М: Академия, 2015., 589 с.

Дополнительные источники:

- Акимов Н.А., Н.Ф. Котеленец, Н.И. Сентюрихин. Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт электрического и электромеханического оборудования. – М. Мастерство, 2015, 296с.

- Лабораторно - практические работы, В. А. Семенов

- Обучение в электромонтажных мастерских, А. Г. Бурда

- Павлович С.Н. Ремонт и обслуживание электрооборудования. – Минск, «Высшая школа», 2016.- 240 с.

- Покровский Б.С. Основы технологии сборочных работ. – М: Академия, 2015. – 156 с.

- Практическое руководство по монтажу электрического освещения, А. Ф. Ктиторов

- Сибикин Ю.Д. Техническое обслуживание, ремонт электрооборудования и сетей промышленных предприятий. – М: Академия, 2015., 1,2 книга – 202 с.

- Ю.Д. Сибикин, Безопасность труда при монтаже, обслуживании и ремонте электрооборудования предприятий, ООО « Издательство КНОРУС», 2016., - 288С.

Интернет-источники:

- http://www.motor-remont

- http://electricalschool.info

- http:// energetic-ltd.ru

Приложение 1

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение

«Оренбургский государственный колледж»

ДНЕВНИК

ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ

по профессиональному модулю ПМ.02 Проверка и наладка электрооборудования

по профессии 13.01.10. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования

База практики _______________________________________________________________

(полное наименование предприятия/организации)

Обучающийся гр.№ ____________________________________________________________ (Ф.И.О., № группы) Руководитель практики от организации __________________________________________ (Ф.И.О.) Руководитель практики от ГАПОУ «ОГК» ____________________________________ (Ф.И.О.)

Оренбург

20__.

Внутренние страницы дневника по производственной практике

| Дата | Краткое содержание выполненных работ | Оценка | Подпись руководителя практики от организации |
| --- | --- | --- | --- |

Приложение 2

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение

«Оренбургский государственный колледж»

аттестационный лист по практике

Ф.И.О.                                                                                                            , обучающийся на 3 курсе по профессии  13.10.01 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования успешно прошел учебную и производственную практику по профессиональному модулю ПМ.02 Проверка и наладка электрооборудования в объеме 612 часов  с «__» ________20_  г. по «__» _________20_ г. на предприятии (в организации) _______________________________

наименование организации

Сведения об уровне освоения профессиональных компетенций:

| Профессиональные компетенции | Показатель результата | Отметка об уровне освоения | Подпись руководителя практики |
| --- | --- | --- | --- |
| Принимать в эксплуатацию отремонтированное электрооборудование и включать его в работу | - точность и скорость чтения чертежей; - выбор технологического оборудования и технологической оснастки: приспособлений, контрольно-измерительных приборов и вспомогательного инструмента; - соблюдение безопасных приемов труда |  |  |
| Производить испытания и пробный пуск машин под наблюдением инженерно-технического персонала | - точность и скорость чтения чертежей; - выбор технологического оборудования и технологической оснастки: приспособлений, контрольно- измерительных приборов и вспомогательного инструмента; - соблюдение безопасных приемов труда |  |  |
| Настраивать и регулировать контрольно-измерительные приборы и инструменты | - точность и скорость чтения чертежей; - качество анализа конструктивно-технологических свойств узлов и деталей оборудования; - качество рекомендаций по повышению технологичности ремонтных операций; - точность и грамотность оформления технологической документации |  |  |

Заключение:

В ходе учебной и производственной практики по ПМ.02 Проверка и наладка электрооборудования обучающийся (достиг или не достиг)__________________________ результатов обучения по профессиональным компетенциям.

Итоговая оценка по учебной практике__________________________________________________

Итоговая оценка по производственной практике_________________________________________

Рекомендуемый разряд _____________________________________________________________

Дата «___»._______.20___

Подпись руководителя практики от Колледжа___________________________________________

Подпись руководителя практики от предприятия (организации)___________________________

М.п.

Приложение 3

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение

«Оренбургский государственный колледж»

Характеристика профессиональной деятельности обучающегося во время производственной практики

Обучающийся __________________________________________________ № группы ____ по профессии  13.10.01 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования проходил производственную практику в рамках профессионального модуля ПМ.02 Проверка и наладка электрооборудования с «___» ___________ 20__ г. по «___» ________ 20__г. на базе __________________________________________________________________________________

(Полное наименование предприятия, организации)

За время прохождения практики обучающийся продемонстрировал следующие результаты деятельности:

- Освоение общих компетенций:

| ОК1.Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес |  |
| --- | --- |
| Имеет устойчивую профессиональную направленность личности, воспринимает профессиональную деятельность в качестве сферы самореализации. | □ отлично □ хорошо □ удовлетворительно |
| Имеет устойчивую нравственную позицию, чувство профессиональной чести, достоинства, разделяет профессиональные ценности. | □ отлично □ хорошо □ удовлетворительно |
| Испытывает уважение к представителям выбранной профессии, осознает ее социальную значимость. | □ отлично □ хорошо □ удовлетворительно |
| Проявляет устойчивый интерес к формированию профессиональных знаний к способам и результатам труда, удовлетворенность трудом. | □ отлично □ хорошо □ удовлетворительно |
| Испытывает потребность в творческом труде, личностном и карьерном росте. Положительно ориентирован на получение более высокого уровня квалификации. | □ отлично □ хорошо □ удовлетворительно |
| ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем |  |
| Адекватно оценивает поставленные руководителем профессиональные цели. | □ отлично □ хорошо □ удовлетворительно |
| Планирует деятельность по решению задачи в рамках заданных руководителем технологий, в том числе разбивает поставленную руководителем цель на задачи, подбирая из числа известных технологии (элементы технологий), позволяющие решить каждую из задач. | □ отлично □ хорошо □ удовлетворительно |
| Анализирует потребности в ресурсах и планирует ресурсы в соответствии с заданным руководителем способом решения задачи. | □ отлично □ хорошо □ удовлетворительно |
| Выбирает способ (технологию) решения задачи в соответствии с заданными руководителем условиями (критериями качества и эффективности) и имеющимися ресурсами. | □ отлично □ хорошо □ удовлетворительно |
| ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность |  |
| Самостоятельно задает критерии для анализа рабочей ситуации и анализирует ее. | □ отлично □ хорошо □ удовлетворительно |
| Эффективно планирует и осуществляет текущий контроль своей деятельности. | □ отлично □ хорошо □ удовлетворительно |
| Корректирует и перестраивает деятельность в изменившихся условиях. | □ отлично □ хорошо □ удовлетворительно |
| Оценивает процесс и результаты своей профессиональной деятельности в соответствии с заданными критериями качества и эффективности, соотносит достигнутые результаты с поставленными целями, профессиональными нормами и образцами. | □ отлично □ хорошо □ удовлетворительно |
| Адекватно оценивает последствия принятых решений, предлагает способы предотвращения и способы нейтрализации рисков. | □ отлично □ хорошо □ удовлетворительно |
| ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития |  |
| Самостоятельно находит источник информации по заданному вопросу, пользуясь электронным или бумажным каталогом, справочно-библиографическими пособиями, поисковыми системами Интернета. | □ отлично □ хорошо □ удовлетворительно |
| Выделяет из содержащего избыточную информацию источника информацию, необходимую для решения задачи. | □ отлично □ хорошо □ удовлетворительно |
| Извлекает информацию по одному ил нескольким основаниям из одного или нескольких источников и систематизирует ее в рамках заданной структуры. | □ отлично □ хорошо □ удовлетворительно |
| Предлагает структуру для систематизации информации в соответствии с задачей информационного поиска. | □ отлично □ хорошо □ удовлетворительно |
| Самостоятельно делает вывод об объектах, процессах, явлениях на основе сравнительного анализа информации о них по заданным критериям или на основе заданных посылок и \ или приводит аргументы в поддержку вывода. | □ отлично □ хорошо □ удовлетворительно |
| ОК.5 Использовать информационно-комуникационные технологии в профессиональной деятельности |  |
| Самостоятельно создает, редактирует, сохраняет, копирует и переносит информацию в электронном виде. | □ отлично □ хорошо □ удовлетворительно |
| Самостоятельно осуществляет поиск информации в сети Интернет и т.д., адекватно оценивает потенциал Интернет-ресурсов, степень их информативности и полезности для решения конкретных профессиональных задач. | □ отлично □ хорошо □ удовлетворительно |
| Выбирает способы сетевого взаимодействия (или их комбинации), наиболее соответствующие характеру проблемы и позволяющие выработать пути ее решения наиболее оптимальными способами). | □ отлично □ хорошо □ удовлетворительно |
| Владеет на уровне уверенного пользователя техническими средствами и программными средствами, обеспечивающими профессиональную деятельность. | □ отлично □ хорошо □ удовлетворительно |
| ОК 6 Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами |  |
| Устанавливает и поддерживает постоянный контакт с людьми, от которых зависит и которые влияют на его собственную работу | □ отлично □ хорошо □ удовлетворительно |
| Представляет убедительные и обоснованные аргументы, четко и понятно излагает свою точку зрения | □ отлично □ хорошо □ удовлетворительно |
| Предоставляет четкую устную и письменную информацию с учетом ее влияния на собеседника | □ отлично □ хорошо □ удовлетворительно |
| Приспосабливает личный стиль общения к развитию отношений с коллегами, руководством, потребителями, приспосабливает форму представления информации к потребностям аудитории (собеседника) | □ отлично □ хорошо □ удовлетворительно |
| Строит свое поведение в соответствии с ситуацией | □ отлично □ хорошо □ удовлетворительно |
| ОК 7 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применениями получаемых профессиональных знаний |  |
| Имеет устойчивую нравственную позицию, ориентирован на общечеловеческие ценности (Отечество, Воинский долг). Испытывает уважение к людям, исполняющим воинскую обязанность, осознает ее социальную значимость | □ отлично □ хорошо □ удовлетворительно |
| Ориентируется в основах российского законодательства об обороне государства и воинской обязанности граждан, видах военно-профессиональной деятельности; особенностях прохождения военной службы по призыву и контракту, альтернативной гражданской службы, понимает требования, предъявляемые военной службой к уровню подготовленности призывника | □ отлично □ хорошо □ удовлетворительно |
| Способен адекватно оценить уровень своей подготовленности и осуществляет осознанное самоопределение по отношению к военной службе | □ отлично □ хорошо □ удовлетворительно |
| Осознает возможности применения профессиональных знаний и умений период службы в армии (в мирное и военное время). | □ отлично □ хорошо □ удовлетворительно |

2). В ходе практики по ПМ.02 Проверка и наладка электрооборудования обучающийся на ___________________________ уровне освоил следующие профессиональные компетенции:

| Код | Наименование компетенции | Подпись руководителя |
| --- | --- | --- |
| ПК 2.1 | Принимать в эксплуатацию отремонтированное электрооборудование и включать его в работу |  |
| ПК 2.2 | Производить испытания и пробный пуск машин под наблюдением инженерно-технического персонала |  |
| ПК 2.3 | Настраивать и регулировать контрольно-измерительные приборы и инструменты |  |

Итоговая оценка по практике_______________________________________________________

_________________________________/____________________/_____________________

Должности руководителя практики 	от предприятия 		подпись				Ф.И.О.

Выписка из Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих (ЕТКС). Выпуск №1

Утвержден Постановлением Государственного комитета СССР по труду и социальным вопросам и Секретариата ВЦСПС от 31 января 1985 г. N 31/3-30 (в редакции: Постановлений Госкомтруда СССР, Секретариата ВЦСПС от 12.10.1987 N 618/28-99, от 18.12.1989 N 416/25-35, от 15.05.1990 N 195/7-72, от 22.06.1990 N 248/10-28, Постановления Госкомтруда СССР 18.12.1990 N 451, Постановлений Минтруда РФ от 24.12.1992 N 60, от 11.02.1993 N 23, от 19.07.1993 N 140, от 29.06.1995 N 36, от 01.06.1998 N 20, от 17.05.2001 N 40, Приказов Минздравсоцразвития РФ от 31.07.2007 N 497, от 20.10.2008 N 577, от 17.04.2009 N 199)

Раздел «Профессии рабочих, общие для всех отраслей народного хозяйства»

Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования

§ 344. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (3-й разряд)

Характеристика работ. Выполнение несложных работ на ведомственных электростанциях, трансформаторных электроподстанциях с полным их отключением от напряжения оперативных переключений в электросетях, ревизией трансформаторов, выключателей, разъединителей и приводов к ним без разборки конструктивных элементов. Регулирование нагрузки электрооборудования, установленного на обслуживаемом участке. Ремонт, зарядка и установка взрывобезопасной арматуры. Разделка, сращивание, изоляция и пайка проводов напряжением свыше 1000 В. Обслуживание и ремонт солнечных и ветровых энергоустановок мощностью свыше 50 кВт. Участие в ремонте, осмотрах и техническом обслуживании электрооборудования с выполнением работ по разборке, сборке, наладке и обслуживанию электрических приборов, электромагнитных, магнитоэлектрических и электродинамических систем. Ремонт трансформаторов, переключателей, реостатов, постов управления, магнитных пускателей, контакторов и другой несложной аппаратуры. Выполнение отдельных сложных ремонтных работ под руководством электромонтеров более высокой квалификации. Выполнение такелажных операций с применением кранов и других грузоподъемных машин. Участие в прокладке кабельных трасс и проводки. Заряд аккумуляторных батарей. Окраска наружных частей приборов и оборудования. Реконструкция электрооборудования. Обработка по чертежу изоляционных материалов: текстолита, гетинакса, фибры и т.п. Проверка маркировки простых монтажных и принципиальных схем. Выявление и устранение отказов, неисправностей и повреждений электрооборудования с простыми схемами включения.

Должен знать: основы электротехники; сведения о постоянном и переменном токе в объеме выполняемой работы; принцип действия и устройство обслуживаемых электродвигателей, генераторов, аппаратуры распределительных устройств, электросетей и электроприборов, масляных выключателей, предохранителей, контакторов, аккумуляторов, контроллеров, ртутных и кремниевых выпрямителей и другой электроаппаратуры и электроприборов; конструкцию и назначение пусковых и регулирующих устройств; приемы и способы замены, сращивания и пайки проводов высокого напряжения; безопасные приемы работ, последовательность разборки, ремонта и монтажа электрооборудования; обозначения выводов обмоток электрических машин; припои и флюсы; проводниковые и электроизоляционные материалы и их основные характеристики и классификацию; устройство и назначение простого и средней сложности контрольно-измерительного инструмента и приспособлений; способы замера электрических величин; приемы нахождения и устранения неисправностей в электросетях; правила прокладки кабелей в помещениях, под землей и на подвесных тросах; правила техники безопасности в объеме квалификационной группы III.

Примеры работ

1. Амперметры и вольтметры электромагнитной и магнитоэлектрической систем - проверка в специальных условиях.

2. Аппаратура пускорегулирующая: реостаты, магнитные пускатели, пусковые ящики и т.п. - разборка, ремонт и сборка с зачисткой подгоревших контактов, щеток или смена их.

3. Аппаратура пусковая магнитных станций прокатных станов - разборка, ремонт и сборка.

4. Аппараты тормозные и конечные выключатели - ремонт и установка.

5. Воронки, концевые муфты - разделка и монтаж на кабеле.

6. Выпрямители селеновые - проверка и ремонт.

7. Гирлянды из электроламп - изготовление при параллельном и последовательном включении.

8. Детали сложной конфигурации для электроаппаратуры: фиксаторы, рубильники, пальцы и ящики сопротивления - изготовление.

9. Кабели - проверка состояния изоляции мегомметром.

10. Контроллеры станций управления буровой установки - проверка, ремонт, сборка и установка.

11. Краны портальные, контейнерные перегружатели - разборка, ремонт, сборка контакторов, командоаппаратов, реле, рубильников, выключателей.

12. Погрузчики специальные, трюмные, вилочные и складские машины - разборка, ремонт и сборка контроллеров, контакторов, выключателей, пусковых сопротивлений, приборов освещения и сигнализации.

13. Подшипники скольжения электродвигателей - смена, заливка.

14. Потенциометры электронные автоматики регулирования температуры прокалочных печей и сушильного оборудования - монтаж, ремонт с заменой.

15. Приборы автоматического измерения температуры и давления - устранение простых неисправностей, замена датчиков.

16. Провода кабелей электропитания - подводка к станку в газовой трубе.

17. Реле промежуточного авторегулятора - проверка и замена.

18. Реклама световая - монтаж.

19. Рубильник, разъединители - регулирование контактов на одновременное включение и отключение.

20. Центрифуга - ревизия с чисткой тарелок.

21. Щиты силовой или осветительной сети со сложной схемой (более восьми групп) - изготовление и установка.

22. Электродвигатели асинхронные с фазовым ротором мощностью до 500 кВт - разборка и сборка.

23. Электродвигатели короткозамкнутые мощностью до 1000 кВт - разборка и сборка.

24. Электродвигатели взрывобезопасного исполнения мощностью до 50 кВт - разборка, ремонт и сборка.

25. Электроинструмент - разборка, ремонт и сборка.

26. Якоря, магнитные катушки, щеткодержатели электромашин - ремонт и замена.

§ 345. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (4-й разряд)

Характеристика работ. Разборка, капитальный ремонт электрооборудования любого назначения, всех типов и габаритов под руководством электромонтера более высокой квалификации. Регулирование и проверка аппаратуры и приборов электроприводов после ремонта. Ремонт усилителей, приборов световой и звуковой сигнализации, контроллеров, постов управления, магнитных станций. Обслуживание силовых и осветительных электроустановок со сложными схемами включения. Выполнение работ на ведомственных электростанциях, трансформаторных электроподстанциях с полным их отключением от напряжения. Выполнение оперативных переключений в электросетях с ревизией трансформаторов, выключателей, разъединителей и приводов к ним с разборкой конструктивных элементов. Проверка, монтаж и ремонт схем люминесцентного освещения. Размотка, разделка, дозировка, прокладка кабеля, монтаж вводных устройств и соединительных муфт, концевые заделки в кабельных линиях напряжением до 35 кВ. Определение мест повреждения кабелей, измерение сопротивления заземления, потенциалов на оболочке кабеля. Выявление и устранение отказов и неисправностей электрооборудования со схемами включения средней сложности. Пайка мягкими и твердыми припоями. Выполнение работ по чертежам и схемам. Подбор пусковых сопротивлений для электродвигателей.

Должен знать: основы электроники; устройство различных типов электродвигателей постоянного и переменного тока, защитных и измерительных приборов, коммутационной аппаратуры; наиболее рациональные способы проверки, ремонта, сборки, установки и обслуживания электродвигателей и электроаппаратуры, способы защиты их от перенапряжений; назначение релейной защиты; принцип действия и схемы максимально-токовой защиты; выбор сечений проводов, плавких вставок и аппаратов защиты в зависимости от токовой нагрузки; устройство и принцип работы полупроводниковых и других выпрямителей; технические требования к исполнению электрических проводок всех типов; номенклатуру, свойства и взаимозаменяемость применяемых при ремонте электроизоляционных и проводимых материалов; методы проведения регулировочно-сдаточных работ и сдача электрооборудования с пускорегулирующей аппаратурой после ремонта; основные электрические нормы настройки обслуживаемого оборудования, методы проверки и измерения их; принцип действия оборудования, источников питания; устройство, назначение и условия применения сложного контрольно-измерительного инструмента; конструкцию универсальных и специальных приспособлений; правила техники безопасности в объеме квалификационной группы IV.

Примеры работ

1. Блокировки электромагнитные и электромеханические - ремонт и регулирование.

2. Выключатели масляные - ремонт с изготовлением и заменой контактов, регулированием на одновременное включение трех фаз и проверкой плоскости контактов.

3. Командоаппараты, исполнительные механизмы, датчики температуры - проверка, ремонт и наладка.

4. Командоаппараты управления подъемными столами прокатных станов - проверка и ремонт.

5. Краны портальные, контейнерные перегружатели - текущий ремонт, регулирование и испытание электрооборудования.

6. Линии электропитания высокого напряжения - проверка под напряжением.

7. Перегружатели пневматические - техническое обслуживание, текущий ремонт приводов и пускорегулирующей аппаратуры, проверка и регулирование.

8. Подшипники скользящие электродвигателей всех мощностей - шабрение.

9. Потенциометры электронные автоматические регулирования температуры сушильных и прокалочных печей - ремонт и наладка.

10. Реле времени - проверка и устранение неисправностей в электромагнитном проводе.

11. Селеновые выпрямители - ремонт с заменой шайб, изготовление перемычек с регулированием и наладкой.

12. Темнители - ремонт с изготовлением концевых выключателей, заменой щеток и микровыключателей.

13. Цепи вторичной коммутации - проверка индукторов.

14. Щиты распределительные высоковольтные - монтаж с установкой арматуры.

15. Электродвигатели асинхронные мощностью свыше 500 кВт и короткозамкнутые мощностью свыше 1000 кВт - разборка, сборка с установлением повреждений.

16. Электродвигатели взрывобезопасного исполнения мощностью свыше 50 кВт - разборка, ремонт и сборка.

17. Электроколонки крановые питающие - разборка, ремонт, сборка и регулирование.

18. Электрофильтры - проверка, ремонт и установка.