Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение

«Оренбургский государственный колледж»

СОГЛАСОВАНО

____________________________________

(наименование предприятия/организации)

_____________________________________

(должность согласовавшего)

___________/________________________

(Подпись, ФИО)

«___» ____________ 2020 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

по профессиональному модулю ПМ.02 Проверка и наладка электрооборудования

по профессии 13.01.10  Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям)

Оренбург

2020 г

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель директора

________________________/Н.И. Ермакова/
«___» ___________ 20    г.

РАССМОТРЕНА

на заседании МЦК__________________________

__________________________________________

Протокол № __ от «___» __________ 20   г.

Председатель МЦК __________/_______________/

СОГЛАСОВАНА

Зав. УПМ _______________ /О.И. Ползикова

«___» ___________ 20    г.

Рабочая программа учебной практики разработана в соответствии ФГОС СПО и является частью  ППКРС по профессии 13.01.10. Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям).

Разработчик:

Дегтярева Маргарита Иосифовна, преподаватель высшей квалификационной категории ГАПОУ «ОГК»

I. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

1.1. Область применения программы

Программа учебной практики по профессиональному модулю ПМ.02 Проверка и наладка электрооборудования является частью Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) в части освоения квалификации Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования и основного вида профессиональной деятельности (ВПД 2): «Проверка и наладка электрооборудования».

1.2. Цели учебной практики

Цели учебной практики:

- Сформировать у обучающихся профессиональные первоначальные практические умения в рамках профессионального модуля ПМ.02 Проверка и наладка электрооборудования;

- Обучить трудовым приемам, операциям и способам выполнения трудовых процессов, характерных для соответствующей профессии и необходимых для последующего освоения обучающимися общих и профессиональных компетенций по избранной профессии

Результатом освоения программы учебной практики являются:

умения:

-Выполнять испытания и наладку осветительных электроустановок;

-Проводить электрические измерения;

-Снимать показания приборов;

-Проверять электрооборудование на соответствие  чертежам, электрическим схемам, техническим условиям.

Знания:

-Общую классификацию  измерительных приборов;

-Схемы включения приборов в электрическую цепь;

-Документацию на техническое обслуживание приборов;

-Систему эксплуатации и поверки приборов;

-Общие правила технического обслуживания измерительных приборов;

Практический опыт:

- заполнения технологической документации;

-  работа с измерительными приборами, средствами измерений, стендами

Профессиональные и общие компетенции:

| Код | Наименование компетенции | Показатели оценки результата (ПК) |
| --- | --- | --- |
| ПК 2.1. | Принимать в эксплуатацию отремонтированное электрооборудование и включать его в работу | - точность и скорость чтения чертежей; - выбор технологического оборудования и технологической оснастки: приспособлений, контрольно-измерительных приборов и вспомогательного инструмента; - соблюдение безопасных приемов труда |
| ПК 2.2. | Производить испытания и пробный пуск машин под наблюдением инженерно-технического персонала | - точность и скорость чтения чертежей; - выбор технологического оборудования и технологической оснастки: приспособлений, контрольно- измерительных приборов и вспомогательного инструмента; - соблюдение безопасных приемов труда |
| ПК 2.3. | Настраивать и регулировать контрольно-измерительные приборы и инструменты | - точность и скорость чтения чертежей; - выбор технологического оборудования и технологической оснастки: приспособлений, контрольно- измерительных приборов и вспомогательного инструмента; - соблюдение безопасных приемов труда |
| ОК 1 | Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес | - демонстрация интереса к будущей профессии |
| ОК 2 | Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем | - выбор и применение методов и способов решения профессиональных задач в области технологии ремонта и обслуживания электрооборудования; - оценка эффективности и качества выполнения |
| ОК 3 | Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы | - организация самостоятельных знаний при изучении профессионального модуля; - самоанализ и коррекция результатов собственной работы |
| ОК 4 | Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач | - эффективный поиск необходимой информации; - использование различных источников, включая электронные ресурсы |
| ОК 5 | Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности | - анализ инноваций в области разработки новых приемов и способов ремонта электрооборудования; - демонстрация навыков использования информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности |
| ОК 6 | Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами | - взаимодействие с обучающимися, - преподавателями и мастерами в ходе обучения; - самоанализ и коррекция результатов собственной работы |
| ОК 7 | Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний | - демонстрация готовности к исполнению воинской обязанности |

1.3 Формы контроля:

учебная практика – Дифференцированный зачёт

1.4 График практики:

| Курс | Семестр проведения разделов практики | Место практики (или разделов практики) в образовательной программе | Кол-во часов | Место проведения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 6 | МДК.02.01. Организация и технология проверки электрооборудования УП.02 Учебная практика | 72 | Электромонтажная мастерская |
|  | 6 | МДК.02.02. Контрольно-измерительные приборы УП.02 Учебная практика | 72 | Электромонтажная мастерская |
|  |  | ИТОГО | 144 |  |

1.5 Перечень документов/материалов, предоставляемых обучающимися по итогам прохождения практики:

- дневник учебной практики

Отчетная документация по практике представляет собой комплект материалов, включающий в себя документы на прохождение практики, материалы, подготовленные практикантам и подтверждающие выполнение заданий на практике.

Документация по итогам прохождения учебной практики:

- дневник по учебной практике, включающий графические, текстовые, аудио-, фото-, видео-, материалы, наглядные образцы изделий, подтверждающие практический опыт, полученный на практике (приложение 1)

Дневник по учебной практике – один из основных документов обучающегося, отражающий качество его работы во время прохождения учебной практики.

Дневник имеет титульный лист (Приложение 1) и внутренние страницы. На титульном листе должны быть указаны наименование учебного заведения, наименование вида практики, наименование профессионального модуля, профессия, наименование базы учебной практики, фамилию, имя, отчество обучающегося, руководителя учебной практики.

Оформление дневника представляет собой краткое содержание всех видов работ, выполняемых обучающимся во время учебной практики. Заполнять и оформлять дневник по практике необходимо аккуратно и разборчиво. Руководитель практики выставляет оценку за качество выполненных работ и ставит свою подпись.

2.СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ

2.1 СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ УП.02

| № п\п занятия | Код ПК и ОК | УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Тема занятия Виды работ, обеспечивающих формирование ПК | Объём часов |
| МДК 02.01 Организация и технология проверки электрооборудования |  |  |  |
| 1 | ПК 2.1, ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7. | Проверка и наладка схемы освещения с автоматическими выключателями | 6 |
| 2 |  | Проверка и наладка схемы освещения с контактором и кнопочным постом | 6 |
| 3 |  | Проверка и наладка схемы освещения с проходными выключателями | 6 |
| 4 |  | Проверка и наладка схемы с однофазным счетчиком электроэнергии | 6 |
| 5 |  | Проверка и наладка схемы подключения однофазного счетчика электроэнергии через трансформатор тока | 6 |
| 6 |  | Проверка и наладка схемы с трехфазным счетчиком электроэнергии | 6 |
| 7 |  | Проверка и наладка схемы освещения с датчиком движения | 6 |
| 8 |  | Проверка и наладка схемы с устройством защитного отключения | 6 |
| 9 | ПК 2.2 ОК1,ОК2, ОК3,ОК4, ОК5,ОК 6, ОК7. | Испытания и пробный пуск электродвигателя со схемой управления с двух мест | 6 |
| 10 |  | Проверка схемы пуска нереверсивного асинхронного двигателя на соответствие электрической схеме | 6 |
| 11 |  | Проверка схемы пуска реверсивного асинхронного двигателя на соответствие электрической схеме | 6 |
| 12 |  | Испытания и пробный пуск однофазного двигателя | 6 |
| МДК 02.02 Контрольно – измерительные приборы |  |  |  |
| 13 | ПК 2.3, ОК1,ОК2, ОК3,ОК4, ОК5,ОК 6, ОК7 | Снятие показаний измерительных приборов в схеме освещения с автотрансформатором напряжения | 6 |
| 14 |  | Настройка и регулировка схемы с ЭИП для измерения напряжения | 6 |
| 15 |  | Настройка и регулировка схемы с ЭИП для измерения силы тока | 6 |
| 16 |  | Настройка и регулировка схемы с ЭИП для косвенного измерения мощности методом амперметра - вольтметра | 6 |
| 17 |  | Настройка и регулировка схемы с ЭИП для косвенного измерения сопротивления методом амперметра - вольтметра | 6 |
| 18 |  | Настройка и регулировка схемы с ЭИП для учета электроэнергии | 6 |
| 19 |  | Настройка и регулировка схемы с комбинированным ЭИП | 6 |
| 20 |  | Настройка и регулировка схемы измерения сопротивления изоляции мегаомметром | 6 |
| 21 |  | Проверка схемы освещения мультиметром на соответствие электрической схеме | 6 |
| 22 |  | Проверка схемы силового шкафа на соответствие чертежам и электрической схеме | 6 |
| 23 |  | Проверка схемы квартирного щитка на соответствие чертежам и электрической схеме | 6 |
| 24 |  | Дифференцированный зачёт | 6 |
|  |  | ИТОГО | 144 |

3. КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ

3.1. Задания дифференцированного зачета по учебной практике УП.02

3.1.1.Теоретическая часть

Устройство схемы реверсивного пуска двигателя

1.1  Перечислить элементный состав схемы реверсивного пуска двигателя

1.2 Заполнить таблицу по назначению, устройству и принципу действия каждого элемента схемы

| Вид элемента | Назначение и устройство элемента | Принцип действия |
| --- | --- | --- |

Критерии оценок

1.Задание выполнено без ошибок – оценка отлично

2.Задание выполнено с одной ошибкой – оценка хорошо

3.Задание выполнено с двумя ошибками – оценка удовлетворительно

4. Задание выполнено с тремя ошибками – оценка неудовлетворительно

Норма времени на задание - 30'

3.1.2 практическая часть

Выполнить практическую работу по сборке схемы нереверсивного пуска двигателя

Критерии оценок на практическую часть

| № п/п | Наименование работ | Баллы | Причина снятия баллов | Баллы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подготовительная часть | 5 | Плохая организация рабочего места | 2 |
| 2 | Соблюдение охраны труда | 15 | За нарушение охраны труда | 15 |
| 3 | Установка электрических аппаратов по схеме | 15 | Неправильно установлены электрические аппараты (перевернутая маркировка, не соответствуют схеме) | 8 |
| 4 | Разделка проводов | 15 | Разделка не соответствует ТУ (длина проводов снятие изоляции) | 5 |
| 5 | Соединение проводов с электрическими аппаратами | 25 | Соединение проводов (длина провода, крепление на контактах) | 8 |
| 6 | Проверка мультиметром электрической цепи | 15 | Обращение с прибором, неправильно проведена прозвонка | 5 |
| 7 | Норма времени | 10 | За каждые 5' свыше нормы | 1 |

Всего               100

Баллы: 90-100 – отлично; 80-89 – хорошо; 65-79 – удовлетворительно; до 65 -неудовлетворительно

Норма времени -  180'

4. Материально-техническое обеспечение учебной практики

Реализация программы учебной практики  обеспечена специально оборудованным помещением Электромонтажной мастерской

Оснащение:

1. Оборудование (станки, тренажеры, симуляторы и т.д.): сверлильный станок, заточной станок.

2. Инструменты и приспособления: пассатижи, плоскогубцы, набор отверток, ножи монтерские, измерительные линейки, тестер, электроизмерительные приборы

3. Средства обучения (инструктивные /технологические карты, технические средства обучения, наглядные пособия).

## 5.Информационное обеспечение УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

Основные источники:

- Дайнеко, В. А.  Технология ремонта и обслуживания электрооборудования : учебное пособие / В. А. Дайнеко. — Минск : Республиканский институт профессионального образования (РИПО), 2017. — 392 c. — ISBN 978-985-503-700-3. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/84901.html

- Кобринец, Н. В.  Общий курс слесарного дела. Средства контроля : учебное пособие / Н. В. Кобринец, Н. В. Веренич. — Минск: Республиканский институт профессионального образования (РИПО), 2016. — 48 c. — ISBN 978-985-503-537-5. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/67676.htm

- Нестеренко, В. М   Технология электромонтажных работ : учебное пособие / В.М.Нестеренко, А.М.Мысьянов. -15-е изд., стер .- Москва: Академия, 2018.- 592 с.- (Профессиональное образование).-   ISBN 978-5-4468-7395-1. - Рекомендовано ФГАУ "ФИРО", рецензия №787 от 26.12.12.- URL: http://ogk.edu.ru/

- Осадчий, В. А.  Ремонт и обслуживание электрооборудования. Лабораторный практикум : учебное пособие / В. А. Осадчий. — Минск : Республиканский институт профессионального образования (РИПО), 2015. — 116 c. — ISBN 978-985-503-449-1. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/67732.html

- Покровский Б.С.  Основы слесарного дела : учебник / Б.С.Покровский. - 3-е изд., стер.- Москва: Академия, 2018.- 208 с.- (Профессиональное образование). -    ISBN 978-5-4468-7304-3. - Рекомендовано ФГАУ "ФИРО" №253 от 17.07.2017.  - URL: http://ogk.edu.ru/

- Сибикин, Ю. Д.  Техническое обслуживание, ремонт электрооборудования и сетей промышленных предприятий. В 2 кн. Кн.1 : учебник / Ю.Д.Сибикин. - 12-е изд., стер.- Москва: Академия, 2018.- 208 с.- (Профессиональное образование). -    ISBN  978-5-4468-7390-6. - Рекомендовано ФГУ "ФИРО" №337 от 16.06.2009.  - URL: http://ogk.edu.ru/  Сибикин, Ю. Д.   Техническое обслуживание, ремонт электрооборудования и сетей промышленных предприятий. В 2 кн. Кн.2 : учебник / Ю.Д.Сибикин. - 12-е изд., стер.- Москва: Академия, 2018.- 256 с.- (Профессиональное образование). -    ISBN  978-5-4468-7391-3. - Рекомендовано ФГУ "ФИРО" №337 от 16.06.2009.  - URL: http://ogk.edu.ru/

- Синюкова, Т. В.  Электрические аппараты : учебное пособие для СПО / Т. В. Синюкова. — 2-е изд. — Липецк, Саратов : Липецкий государственный технический университет, Профобразование, 2021. — 49 c. — ISBN 978-5-00175-033-8, 978-5-4488-0983-5. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/101617.html

- Суворин, А. В.    Монтаж и эксплуатация электрооборудования систем электроснабжения : учебное пособие / А. В. Суворин. — Красноярск : Сибирский федеральный университет, 2018. — 400 c. — ISBN 978-5-7638-3813-8. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/84254.html

Дополнительные источники:

- Акимов Н.А., Н.Ф. Котеленец, Н.И. Сентюрихин. Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт электрического и электромеханического оборудования. – М. Мастерство, 2015, 296с.

- Лабораторно - практические работы, В. А. Семенов

- Обучение в электромонтажных мастерских, А. Г. Бурда

- Павлович С.Н. Ремонт и обслуживание электрооборудования. – Минск, «Высшая школа», 2016.- 240 с.

- Покровский Б.С. Основы технологии сборочных работ. – М: Академия, 2015. – 156 с.

- Практическое руководство по монтажу электрического освещения, А. Ф. Ктиторов

- Ю.Д. Сибикин, Безопасность труда при монтаже, обслуживании и ремонте электрооборудования предприятий, ООО « Издательство КНОРУС», 2016., - 288С.

Интернет-источники:

- http://www.motor-remont

- http://electricalschool.info

- http:// energetic-ltd.ru

Приложение 1

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение

«Оренбургский государственный колледж»

ДНЕВНИК

ПО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ

по профессиональному модулю ПМ.02 Проверка и наладка электрооборудования

по профессии 13.01.10. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования

Обучающийся гр. №_________________________________________________________ (Ф.И.О., № группы) Руководитель практики ________________________________________________________ (Ф.И.О.)

Оренбург

20__.

Внутренние страницы дневника по учебной практике

Дата занятия

ЗАНЯТИЕ № 1

Тема __________________________________________________________________________

Цель занятия: _______________________________________________________________

Содержания занятия, включая заполненные таблицы, схемы, рисунки, отчеты о выполнении заданий занятия

Оценочный лист по занятию № 1

| Код ПК, ОК | Перечень работ на занятии | Оценка преподавателя | Подпись преподавателя |
| --- | --- | --- | --- |

Выписка из Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих (ЕТКС). Выпуск №1

Утвержден Постановлением Государственного комитета СССР по труду и социальным вопросам и Секретариата ВЦСПС от 31 января 1985 г. N 31/3-30 (в редакции: Постановлений Госкомтруда СССР, Секретариата ВЦСПС от 12.10.1987 N 618/28-99, от 18.12.1989 N 416/25-35, от 15.05.1990 N 195/7-72, от 22.06.1990 N 248/10-28, Постановления Госкомтруда СССР 18.12.1990 N 451, Постановлений Минтруда РФ от 24.12.1992 N 60, от 11.02.1993 N 23, от 19.07.1993 N 140, от 29.06.1995 N 36, от 01.06.1998 N 20, от 17.05.2001 N 40, Приказов Минздравсоцразвития РФ от 31.07.2007 N 497, от 20.10.2008 N 577, от 17.04.2009 N 199)

Раздел «Профессии рабочих, общие для всех отраслей народного хозяйства»

Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования

§ 344. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (3-й разряд)

Характеристика работ. Выполнение несложных работ на ведомственных электростанциях, трансформаторных электроподстанциях с полным их отключением от напряжения оперативных переключений в электросетях, ревизией трансформаторов, выключателей, разъединителей и приводов к ним без разборки конструктивных элементов. Регулирование нагрузки электрооборудования, установленного на обслуживаемом участке. Ремонт, зарядка и установка взрывобезопасной арматуры. Разделка, сращивание, изоляция и пайка проводов напряжением свыше 1000 В. Обслуживание и ремонт солнечных и ветровых энергоустановок мощностью свыше 50 кВт. Участие в ремонте, осмотрах и техническом обслуживании электрооборудования с выполнением работ по разборке, сборке, наладке и обслуживанию электрических приборов, электромагнитных, магнитоэлектрических и электродинамических систем. Ремонт трансформаторов, переключателей, реостатов, постов управления, магнитных пускателей, контакторов и другой несложной аппаратуры. Выполнение отдельных сложных ремонтных работ под руководством электромонтеров более высокой квалификации. Выполнение такелажных операций с применением кранов и других грузоподъемных машин. Участие в прокладке кабельных трасс и проводки. Заряд аккумуляторных батарей. Окраска наружных частей приборов и оборудования. Реконструкция электрооборудования. Обработка по чертежу изоляционных материалов: текстолита, гетинакса, фибры и т.п. Проверка маркировки простых монтажных и принципиальных схем. Выявление и устранение отказов, неисправностей и повреждений электрооборудования с простыми схемами включения.

Должен знать: основы электротехники; сведения о постоянном и переменном токе в объеме выполняемой работы; принцип действия и устройство обслуживаемых электродвигателей, генераторов, аппаратуры распределительных устройств, электросетей и электроприборов, масляных выключателей, предохранителей, контакторов, аккумуляторов, контроллеров, ртутных и кремниевых выпрямителей и другой электроаппаратуры и электроприборов; конструкцию и назначение пусковых и регулирующих устройств; приемы и способы замены, сращивания и пайки проводов высокого напряжения; безопасные приемы работ, последовательность разборки, ремонта и монтажа электрооборудования; обозначения выводов обмоток электрических машин; припои и флюсы; проводниковые и электроизоляционные материалы и их основные характеристики и классификацию; устройство и назначение простого и средней сложности контрольно-измерительного инструмента и приспособлений; способы замера электрических величин; приемы нахождения и устранения неисправностей в электросетях; правила прокладки кабелей в помещениях, под землей и на подвесных тросах; правила техники безопасности в объеме квалификационной группы III.

Примеры работ

1. Амперметры и вольтметры электромагнитной и магнитоэлектрической систем - проверка в специальных условиях.

2. Аппаратура пускорегулирующая: реостаты, магнитные пускатели, пусковые ящики и т.п. - разборка, ремонт и сборка с зачисткой подгоревших контактов, щеток или смена их.

3. Аппаратура пусковая магнитных станций прокатных станов - разборка, ремонт и сборка.

4. Аппараты тормозные и конечные выключатели - ремонт и установка.

5. Воронки, концевые муфты - разделка и монтаж на кабеле.

6. Выпрямители селеновые - проверка и ремонт.

7. Гирлянды из электроламп - изготовление при параллельном и последовательном включении.

8. Детали сложной конфигурации для электроаппаратуры: фиксаторы, рубильники, пальцы и ящики сопротивления - изготовление.

9. Кабели - проверка состояния изоляции мегомметром.

10. Контроллеры станций управления буровой установки - проверка, ремонт, сборка и установка.

11. Краны портальные, контейнерные перегружатели - разборка, ремонт, сборка контакторов, командоаппаратов, реле, рубильников, выключателей.

12. Погрузчики специальные, трюмные, вилочные и складские машины - разборка, ремонт и сборка контроллеров, контакторов, выключателей, пусковых сопротивлений, приборов освещения и сигнализации.

13. Подшипники скольжения электродвигателей - смена, заливка.

14. Потенциометры электронные автоматики регулирования температуры прокалочных печей и сушильного оборудования - монтаж, ремонт с заменой.

15. Приборы автоматического измерения температуры и давления - устранение простых неисправностей, замена датчиков.

16. Провода кабелей электропитания - подводка к станку в газовой трубе.

17. Реле промежуточного авторегулятора - проверка и замена.

18. Реклама световая - монтаж.

19. Рубильник, разъединители - регулирование контактов на одновременное включение и отключение.

20. Центрифуга - ревизия с чисткой тарелок.

21. Щиты силовой или осветительной сети со сложной схемой (более восьми групп) - изготовление и установка.

22. Электродвигатели асинхронные с фазовым ротором мощностью до 500 кВт - разборка и сборка.

23. Электродвигатели короткозамкнутые мощностью до 1000 кВт - разборка и сборка.

24. Электродвигатели взрывобезопасного исполнения мощностью до 50 кВт - разборка, ремонт и сборка.

25. Электроинструмент - разборка, ремонт и сборка.

26. Якоря, магнитные катушки, щеткодержатели электромашин - ремонт и замена.

§ 345. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (4-й разряд)

Характеристика работ. Разборка, капитальный ремонт электрооборудования любого назначения, всех типов и габаритов под руководством электромонтера более высокой квалификации. Регулирование и проверка аппаратуры и приборов электроприводов после ремонта. Ремонт усилителей, приборов световой и звуковой сигнализации, контроллеров, постов управления, магнитных станций. Обслуживание силовых и осветительных электроустановок со сложными схемами включения. Выполнение работ на ведомственных электростанциях, трансформаторных электроподстанциях с полным их отключением от напряжения. Выполнение оперативных переключений в электросетях с ревизией трансформаторов, выключателей, разъединителей и приводов к ним с разборкой конструктивных элементов. Проверка, монтаж и ремонт схем люминесцентного освещения. Размотка, разделка, дозировка, прокладка кабеля, монтаж вводных устройств и соединительных муфт, концевые заделки в кабельных линиях напряжением до 35 кВ. Определение мест повреждения кабелей, измерение сопротивления заземления, потенциалов на оболочке кабеля. Выявление и устранение отказов и неисправностей электрооборудования со схемами включения средней сложности. Пайка мягкими и твердыми припоями. Выполнение работ по чертежам и схемам. Подбор пусковых сопротивлений для электродвигателей.

Должен знать: основы электроники; устройство различных типов электродвигателей постоянного и переменного тока, защитных и измерительных приборов, коммутационной аппаратуры; наиболее рациональные способы проверки, ремонта, сборки, установки и обслуживания электродвигателей и электроаппаратуры, способы защиты их от перенапряжений; назначение релейной защиты; принцип действия и схемы максимально-токовой защиты; выбор сечений проводов, плавких вставок и аппаратов защиты в зависимости от токовой нагрузки; устройство и принцип работы полупроводниковых и других выпрямителей; технические требования к исполнению электрических проводок всех типов; номенклатуру, свойства и взаимозаменяемость применяемых при ремонте электроизоляционных и проводимых материалов; методы проведения регулировочно-сдаточных работ и сдача электрооборудования с пускорегулирующей аппаратурой после ремонта; основные электрические нормы настройки обслуживаемого оборудования, методы проверки и измерения их; принцип действия оборудования, источников питания; устройство, назначение и условия применения сложного контрольно-измерительного инструмента; конструкцию универсальных и специальных приспособлений; правила техники безопасности в объеме квалификационной группы IV.

Примеры работ

1. Блокировки электромагнитные и электромеханические - ремонт и регулирование.

2. Выключатели масляные - ремонт с изготовлением и заменой контактов, регулированием на одновременное включение трех фаз и проверкой плоскости контактов.

3. Командоаппараты, исполнительные механизмы, датчики температуры - проверка, ремонт и наладка.

4. Командоаппараты управления подъемными столами прокатных станов - проверка и ремонт.

5. Краны портальные, контейнерные перегружатели - текущий ремонт, регулирование и испытание электрооборудования.

6. Линии электропитания высокого напряжения - проверка под напряжением.

7. Перегружатели пневматические - техническое обслуживание, текущий ремонт приводов и пускорегулирующей аппаратуры, проверка и регулирование.

8. Подшипники скользящие электродвигателей всех мощностей - шабрение.

9. Потенциометры электронные автоматические регулирования температуры сушильных и прокалочных печей - ремонт и наладка.

10. Реле времени - проверка и устранение неисправностей в электромагнитном проводе.

11. Селеновые выпрямители - ремонт с заменой шайб, изготовление перемычек с регулированием и наладкой.

12. Темнители - ремонт с изготовлением концевых выключателей, заменой щеток и микровыключателей.

13. Цепи вторичной коммутации - проверка индукторов.

14. Щиты распределительные высоковольтные - монтаж с установкой арматуры.

15. Электродвигатели асинхронные мощностью свыше 500 кВт и короткозамкнутые мощностью свыше 1000 кВт - разборка, сборка с установлением повреждений.

16. Электродвигатели взрывобезопасного исполнения мощностью свыше 50 кВт - разборка, ремонт и сборка.

17. Электроколонки крановые питающие - разборка, ремонт, сборка и регулирование.

18. Электрофильтры - проверка, ремонт и установка.