Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение

«Оренбургский государственный колледж»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММа ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ.02 Проверка и наладка электрооборудования

13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям)

2020 г.

| СОГЛАСОВАНО Заместитель директора _________________/Вольнов С.В./ «____»_________________2020 г. |  | СОГЛАСОВАНО Заместитель директора ________________/Проничкина М.А./ «___»________________2020 г. |
| --- | --- | --- |
| . |  |  |
| Рассмотрено и одобрено на заседании МЦК технического и технологического обеспечения производства Протокол № __ от «___»_______2020 г. Председатель МЦК________ /Туркевич С.Г./ |  |  |

Рабочая программа профессионального модуля ПМ.02 Проверка и наладка электрооборудования разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по профессии 140446.03  Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям), утвержденной приказом Министерства образования и науки РФ от «2» августа 2013 г. № 802.

Содержание программы реализуется в процессе освоения обучающимися программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям).

Организация-разработчик: ГАПОУ «ОГК»

Разработчики:

Туркевич Светлана Георгиевна, преподаватель  высшей квалификационной  категории

Ф.И.О., ученая степень, звание, должность

Новокрещенова Галина Анатольевна, преподаватель  первой квалификационной  категории

Ф.И.О., ученая степень, звание, должность

Дегтярева Маргарита Иосифовна, преподаватель  высшей квалификационной  категории

Ф.И.О., ученая степень, звание, должность

СОДЕРЖАНИЕ

| 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | стр. 4 |
| --- | --- |
| 2. результаты освоения ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | 6 |
| 3. СТРУКТУРА и содержание профессионального модуля | 7 |
| 4. условия реализации программы ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | 16 |
| 5. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля (вида профессиональной деятельности) | 19 |

1. паспорт РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ.02. Проверка и наладка электрооборудования

  - Область применения рабочей программы

Рабочая программа профессионального модуля ПМ.02 Проверка и наладка электрооборудования является частью программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии в соответствии с ФГОС по профессии  СПО 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям). Целью программы является освоение основного вида профессиональной деятельности (ВПД) Проверка и наладка электрооборудования и соответствующих профессиональных компетенций:

ПК 2.1. Принимать в эксплуатацию отремонтированное электрооборудование и включать его в работу

ПК 2.2. Производить испытания и пробный пуск машин под наблюдением инженерно – технического персонала

ПК 2.3. Настраивать и регулировать контрольно – измерительные приборы и инструменты

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке работников в области проведения технического обслуживания и ремонта электрооборудования промышленных предприятий под руководством лиц технического надзора,  при наличии среднего (полного) общего образования и основного общего образования.

  - Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен:

иметь практический опыт:

| Код | Наименование результата обучения |
| --- | --- |
| ПО 1 | заполнения технологической документации; |
| ПО 2 | работы с измерительными электрическими приборами, средствами измерений, стендами. |

уметь:

| Код | Наименование результата обучения |
| --- | --- |
| У 1 | выполнять испытания и наладку осветительных электроустановок; |
| У 2 | проводить электрические измерения; |
| У 3 | снимать показания приборов; |
| У 4 | проверять электрооборудование на соответствие чертежам, электрическим схемам, техническим условиям. |

знать:

| Код | Наименование результата обучения |
| --- | --- |
| З 1 | общую классификацию измерительных приборов; |
| З 2 | схемы включения приборов в электрическую цепь; |
| З 3 | документацию на техническое обслуживание приборов; |
| З 4 | систему эксплуатации и поверки приборов; |
| З 5 | общие правила технического обслуживания измерительных приборов. |

1.3 Количество часов на освоение программы профессионального модуля:

| Вид учебной деятельности | Объем часов |
| --- | --- |
| Максимальная учебная нагрузка (всего) | 1003 |
| Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) | 266 |
| Учебная практика | 144 |
| производственная практика | 468 |
| Самостоятельная работа обучающегося | 125 |
| Формы промежуточной аттестации: |  |
| МДК 02.01 | Экзамен в 6 семестре |
| МДК 02.02 | Дифференцированный зачет в 6 семестре |
| УП.02 | Дифференцированный зачет в 6 семестре |
| ПП.02 | Дифференцированный зачет в 6 семестре |
| ПМ.02 | Экзамен квалификационный в 6 семестре |

2. результаты освоения ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД) Проверка и наладка электрооборудования, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:

| Код | Наименование результата обучения |
| --- | --- |
| ПК 2.1 | Принимать в эксплуатацию отремонтированное электрооборудование и включать его в работу. |
| ПК 2.2 | Производить испытания и пробный пуск машин под наблюдением инженерно – технического персонала. |
| ПК 2.3 | Настраивать и регулировать контрольно – измерительные приборы и инструменты. |
| ОК 1 | Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. |
| ОК 2 | Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем. |
| ОК 3 | Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. |
| ОК 4 | Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач. |
| ОК 5 | Использовать информационно – коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. |
| ОК 6 | Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. |
| ОК 7 | Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний. |

3.СТРУКТУРА и содержание профессионального модуля ПМ.02. Проверка и наладка электрооборудования

  - Тематический план профессионального модуля ПМ.02 Проверка и наладка электрооборудования

| Коды профессиональных компетенций | Наименования разделов профессионального модуля* | Всего часов (макс. учебная нагрузка и практики) | Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного курса (курсов) |  |  | Практика |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося |  | Самостоятельная работа обучающегося, часов | Учебная, часов | Производственная, часов |
|  |  |  | Всего, часов | в т.ч. лабораторные работы и практические занятия, часов |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ПК 2.1, 2.2 | МДК.02.01. Организация и технология проверки электрооборудования | 114 | 78 | 20 | 36 |  | - |
| ПК 2.3 | МДК.02.02. Контрольно – измерительные приборы | 98 | 70 | 24 | 28 |  | - |
|  | Учебная практика, часов | 144 |  |  |  | 144 |  |
|  | Производственная практика, часов | 468 |  |  |  |  | 468 |
|  | Всего: | 824 | 148 | 44 | 64 | 144 | 468 |

  - Содержание обучения по профессиональному модулю ПМ.02 Проверка и наладка электрооборудования

| Наименование разделов профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) и тем |  | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся |  |  | Объем часов | Уровень освоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 |  |  | 3 | 4 |
| МДК.02.01. Организация и технология проверки электрооборудования |  |  |  |  | 114 |  |
| Тема 1. Общие указания по испытаниям электрооборудования |  | Содержание |  |  | 2 | 1 |
|  |  | 1 |  | Категории контроля. Применяемые понятия |  |  |
|  |  | Самостоятельная работа обучающихся |  |  | 4 | 2 |
|  |  | 1 |  | 1.Составить глоссарий применяемых понятий по испытанию электрооборудования |  |  |
| Тема 2. Аппараты, вторичные цепи и электропроводка на напряжение до 1000 В |  | Содержание |  |  | 8 | 1 |
|  |  | 1 |  | Измерение сопротивления изоляции |  |  |
|  |  | 2 |  | Испытания повышенным напряжением частоты 50 Гц |  |  |
|  |  | 3 |  | Проверка действия максимальных, минимальных или независимых расцепителей автоматов |  |  |
|  |  | 4 |  | Проверка работы контакторов и автоматов при пониженном напряжении оперативного тока |  |  |
|  |  | 5 |  | Проверка предохранителей, предохранителей-разъединителей |  |  |
|  |  | Практические занятия |  |  | 4 | 2 |
|  |  | 1 |  | ЛПР №1 Испытания магнитного пускателя |  |  |
|  |  | Самостоятельная работа обучающегося |  |  | 4 | 2 |
|  |  | 1 |  | 2.Составить презентацию « Автоматические выключатели» |  |  |
| Тема 3. Кабельные линии |  | Содержание |  |  | 10 | 1 |
|  |  | 1 |  | Измерение сопротивления изоляции и испытание изоляции кабелей повышенным выпрямленным напряжением |  |  |
|  |  | 2 |  | Определение целостности жил кабелей и фазировка кабельных линий |  |  |
|  |  | 3 |  | Проверка антикоррозийных защит |  |  |
|  |  | 4 |  | Проверка заземляющего устройства |  |  |
|  |  | Практические занятия |  |  | 4 | 1 |
|  |  | 1 |  | ЛПР №2 Кабель. Определение сопротивления жил. |  |  |
|  |  | Самостоятельная работа обучающихся |  |  | 6 | 2 |
|  |  | 1 |  | 3.Подготовить реферат «Испытания КЛ» |  |  |
|  |  | 2 |  | 4.Подготовить конспект «Измерение сопротивлений» |  |  |
| Тема 4. Воздушные линии |  | Содержание |  |  | 10 | 1 |
|  |  | 1 |  | Измерения на трассе воздушных линий, проходящей в лесных массивах, зонах зеленых насаждений |  |  |
|  |  | 2 |  | Контроль проводов, грозозащитных тросов, изоляторов, изолирующих подвесок |  |  |
|  |  | 3 |  | Контроль линейной арматуры. Проверка заземляющего устройства |  |  |
|  |  | Практические занятия |  |  | 4 | 2 |
|  |  | 1 |  | ЛПР №3 Контроль опор |  |  |
|  |  | Самостоятельная работа обучающихся |  |  | 6 | 2 |
|  |  | 1 |  | 5.Подготовить презентацию «Защита воздушных линий» |  |  |
|  |  | 2 |  | 6.Составить инструкционную карту по испытанию воздушных линий до 10 кВ |  |  |
| Тема 5. Электрические машины |  | Содержание |  |  | 10 | 1 |
|  |  | 1 |  | Определение условий включения в работу без сушки и измерение сопротивления изоляции |  |  |
|  |  | 2 |  | Испытание изоляции обмотки статора повышенным выпрямленным напряжением с измерением тока утечки и испытание повышенным напряжением промышленной частоты |  |  |
|  |  | 3 |  | Измерение сопротивления постоянному току и измерение сопротивления обмотки ротора переменному току |  |  |
|  |  | 4 |  | Измерение воздушного зазора и определение характеристик |  |  |
|  |  | 5 |  | Испытание межвитковой изоляции обмотки статора. |  |  |
|  |  | 6 |  | Проверка паек лобовых частей обмотки статора |  |  |
|  |  | Практические занятия |  |  | 4 | 3 |
|  |  | 1 |  | ЛПР №4 Испытания электрических машин |  |  |
|  |  | Самостоятельная работа обучающихся |  |  | 8 | 2 |
|  |  | 1 |  | 7.Условия приемки двигателя в работу |  |  |
|  |  | 2 |  | 8.Схемы подключения машин |  |  |
| Тема 6. Трансформаторы |  | Содержание |  |  | 12 | 1 |
|  |  | 1 |  | Характерные повреждения силовых трансформаторов |  |  |
|  |  | 2 |  | Определение условий включения трансформаторов |  |  |
|  |  | 3 |  | Измерение сопротивления изоляции. |  |  |
|  |  | 4 |  | Проверка коэффициента трансформации |  |  |
|  |  | 5 |  | Проверка группы соединения обмоток трехфазных трансформаторов |  |  |
|  |  | 6 |  | Испытание бака на плотность |  |  |
|  |  | 7 |  | Испытание трансформаторного масла |  |  |
|  |  | 8 |  | Ремонт обмоток силовых трансформаторов |  |  |
|  |  | Практические занятия |  |  | 4 | 2 |
|  |  | 1 |  | ЛПР №5 Испытания трансформаторов |  |  |
|  |  | Самостоятельная работа обучающихся |  |  | 4 | 2 |
|  |  | 1 |  | 9.Подготовить реферат «Испытания силовых трансформаторов» |  |  |
| Тема 7. Аппараты и РУ выше 1 кВ |  | Содержание |  |  | 4 | 1 |
|  |  | 1 |  | Измерение сопротивления изоляции. |  |  |
|  |  | 2 |  | Измерение скоростных и временных характеристик выключателей |  |  |
|  |  | 3 |  | Проверка регулировочных и установочных характеристик механизмов приводов и выключателей |  |  |
|  |  | 4 |  | Проверка минимального напряжения (давления) срабатывания выключателей |  |  |
|  |  | 5 |  | Испытание выключателей многократными опробованиями |  |  |
|  |  | Самостоятельная работа обучающихся |  |  | 4 | 2 |
|  |  | 1 |  | 10.Составить инструкцию по проверке предохранителей ВН |  |  |
| Дифференцированный зачет |  |  |  |  | 2 |  |
| МДК.02.02. Контрольно – измерительные приборы |  |  |  |  | 98 |  |
| Тема 1. Основы метрологии | Содержание |  |  |  | 4 | 1 |
|  | 1 |  | Термины и определения. |  |  |  |
|  | 2 |  | Системы единиц физических величин |  |  |  |
|  | 3 |  | Основы теории измерения |  |  |  |
|  | 4 |  | Классификация средств измерения и контроля |  |  |  |
| Тема 2. Измерение и контроль весовых величин | Содержание |  |  |  | 4 | 1 |
|  | 1 |  | Виды весоизмерительных устройств |  |  |  |
|  | Практические занятия |  |  |  | 4 | 2 |
|  | 1 |  | 1.Определение массы тела с помощью весов и гирь |  |  |  |
|  | Самостоятельная работа обучающегося |  |  |  | 4 | 2 |
|  | 1 |  | 1.Подготовить презентацию «Средства измерения весовых величин» |  |  |  |
| Тема 3 Измерение и контроль геометрических тел | Содержание |  |  |  | 6 | 1 |
|  | 1 |  | Измерительные линейки, штангенинструмент и микрометрические инструменты |  |  |  |
|  | 2 |  | Средства измерения с механическим, оптическим, пневматическим и электрическим преобразователями. |  |  |  |
|  | 3 |  | Калибры |  |  |  |
|  | Практические занятия |  |  |  | 4 | 2 |
|  | 1 |  | 2.Измерение наружных поверхностей штангенинструментом и микрометром |  |  |  |
|  | Самостоятельная работа обучающегося |  |  |  | 4 | 2 |
|  | 1 |  | 2.Подготовить презентацию «Средства измерения геометрических тел» |  |  |  |
| Тема 4 Измерение и контроль механических величин | Содержание |  |  |  | 6 | 1 |
|  | 1 |  | Методы и средства измерения и контроля кинематических величин |  |  |  |
|  | 2 |  | Методы и средства измерения и контроля динамических величин |  |  |  |
|  | Самостоятельная работа обучающегося |  |  |  | 4 | 2 |
|  | 1 |  | 3.Подготовить презентацию «Средства измерения механических величин» |  |  |  |
| Тема 5 Измерение и контроль тепловых величин | Содержание |  |  |  | 4 | 1 |
|  | 1 |  | Средства контактного измерения и контроля температуры |  |  |  |
|  | 2 |  | Средства бесконтактного измерения и контроля температуры |  |  |  |
|  | Практические занятия |  |  |  | 4 | 2 |
|  | 1 |  | 3.Устройство и поверка средств измерения температуры |  |  |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся |  |  |  | 4 |  |
|  | 1 |  | 4.Подготовить презентацию «Средства измерения температуры» |  |  |  |
| Тема 6. Измерение и контроль электрических и магнитных величин | Содержание |  |  |  | 8 | 1 |
|  | 1 |  | Средства и единицы измерения |  |  |  |
|  | 2 |  | Методика измерения в электрических цепях |  |  |  |
|  | 3 |  | Методика измерения магнитных величин |  |  |  |
|  | Практические занятия |  |  |  | 8 | 2 |
|  | 1 |  | 4.Устройство ЭИП |  |  |  |
|  | 2 |  | 5.Схемы включения счетчиков |  |  |  |
|  | Самостоятельная работа обучающегося |  |  |  | 4 | 2 |
|  | 1 |  | 4.Виды счетчиков |  |  |  |
| Тема 7. Измерение давления, количества и расхода газов и жидкостей | Содержание |  |  |  | 4 | 1 |
|  | 1 |  | Методы и средства измерения и контроля давления |  |  |  |
|  | 2 |  | Методы и средства измерения и контроля расхода и количества газов и жидкостей. |  |  |  |
|  | Практические занятия |  |  |  | 4 | 2 |
|  | 1 |  | 6.Устройство и поверка средств измерения давления жидкостей и газов |  |  |  |
|  | Самостоятельная работа обучающегося |  |  |  | 4 | 2 |
|  | 1 |  | 5.Подготовить презентацию «Средства измерения давления» |  |  |  |
| Тема 8. Эксплуатация и поверка средств измерения | Содержание |  |  |  | 8 | 1 |
|  | 1 |  | Эксплуатация и поверка средств измерения температуры |  |  |  |
|  | 2 |  | Эксплуатация и поверка средств измерения электрических величин |  |  |  |
|  | 3 |  | Эксплуатация и поверка средств измерения давления |  |  |  |
|  | Самостоятельная работа обучающегося |  |  |  | 4 | 2 |
|  | 2 |  | 6.Составить технологическую карту поверки счетчиков активной электроэнергии |  |  |  |
| Дифференцированный зачет |  |  |  |  | 2 |  |
| Учебная практика Виды работ 1.Проверка и наладка схемы освещения с автоматическими выключателями 2.Проверка и наладка схемы освещения с контактором и кнопочным постом 3.Проверка и наладка схемы освещения с проходными выключателями 4.Проверка и наладка схемы с однофазным счетчиком электроэнергии 5.Проверка и наладка схемы подключения однофазного счетчика электроэнергии через трансформатор тока 6.Проверка и наладка схемы с трехфазным счетчиком электроэнергии 7.Проверка и наладка схемы освещения с датчиком движения 8.Проверка и наладка схемы с устройством защитного отключения 9.Испытания и пробный пуск электродвигателя со схемой управления с двух мест 10.Проверка схемы пуска нереверсивного асинхронного двигателя на соответствие электрической схеме 11.Проверка схемы пуска реверсивного асинхронного двигателя на соответствие электрической схеме 12.Испытания и пробный пуск однофазного двигателя 13.Снятие показаний измерительных приборов в схеме освещения с автотрансформатором напряжения 14.Настройка и регулировка схемы с ЭИП для измерения напряжения 15.Настройка и регулировка схемы с ЭИП для измерения силы тока 16.Настройка и регулировка схемы с ЭИП для косвенного измерения мощности методом амперметра - вольтметра 17.Настройка и регулировка схемы с ЭИП для косвенного измерения сопротивления методом амперметра - вольтметра 18.Настройка и регулировка схемы с ЭИП для учета электроэнергии 19.Настройка и регулировка схемы с комбинированным ЭИП 20.Настройка и регулировка схемы измерения сопротивления изоляции мегаомметром 21.Проверка схемы освещения мультиметром на соответствие электрической схеме 22.Проверка схемы силового шкафа на соответствие чертежам и электрической схеме 23.Проверка схемы квартирного щитка на соответствие чертежам и электрической схеме 24.Дифференцированный зачет |  |  |  |  | 144 | 3 |
| Производственная практика Виды работ: Инструктаж по охране труда и ознакомление с предприятием Проверка внутрицеховых электросетей Наладка внутрицеховых электросетей Ремонт осветительных электроустановок Эксплуатация осветительных электроустановок после ремонта Эксплуатация газоразрядных источников света Определение мест повреждения в кабельных линиях Ремонт кабельных линий Эксплуатация кабельных линий после ремонта Эксплуатация воздушных линий Ремонт воздушных линий Приемка воздушных линий в эксплуатацию после ремонта Ремонт трансформаторных подстанций Приемка в эксплуатацию трансформаторных подстанций Испытания трансформаторных подстанций Ремонт распределительных устройств Испытания распределительных устройств Испытания силовых трансформаторов Испытания трансформаторного масла Ремонт приборов релейной защиты Испытания приборов релейной защиты Ремонт электроизмерительных приборов Испытания электроизмерительных приборов Ремонт электроприводов Испытания электроприводов Ремонт подшипников скольжения в электрических машинах Испытания подшипников скольжения в электрических машинах Ремонт щеточно-коллекторного узла Испытания щеточно-коллекторного узла Ремонт обмоток электрических машин Испытание обмоток электрических машин Ремонт контакторов Испытание контакторов после ремонта Ремонт магнитных пускателей Испытание магнитных пускателей после ремонта Ремонт автоматических выключателей Испытание автоматических выключателей после ремонта Ремонт тепловых реле Испытание тепловых реле после ремонта Ремонт промежуточных реле Испытание промежуточного реле Ремонт токовых реле Испытание токовых реле Ремонт контроллеров Испытание контроллеров Ремонт реостатов Испытание реостатов Ремонт асинхронных двигателей Испытание асинхронных двигателей Ремонт синхронных двигателей Испытание синхронных двигателей Ремонт машин постоянного тока Испытание машин постоянного тока Ремонт трансформаторов тока Испытание трансформаторов тока Ремонт автотрансформаторов Испытание автотрансформаторов Ремонт трансформаторов напряжения Испытание трансформаторов напряжения Ремонт силовых трансформаторов Испытание силовых трансформаторов Ремонт масляных выключателей Испытание масляных выключателей Ремонт электромагнитных выключателей Испытание электромагнитных выключателей после ремонта Ремонт элегазовых выключателей Испытание элегазовых выключателей после ремонта Ремонт контакторных распределительных устройств Испытание контакторных распределительных устройств Испытание комплектных распределительных устройств Настройка и регулировка электроизмерительных приборов Настройка и регулировка измерительных трансформаторов тока Настройка и регулировка измерительных трансформаторов напряжения Схема включения электроизмерительных приборов Настройка и регулировка приборов для измерения сопротивления жил проводов и кабелей мегаомметром Настройка и регулировка приборов для измерения электрических величин мультиметром Настройка и регулировка приборов для измерения сопротивления заземления Дифференцированный зачет |  |  |  |  | 468 | 3 |
| Всего |  |  |  |  | 824 |  |

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:

1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);

2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач).

4. условия реализации программы ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация программы модуля предполагает наличие учебного кабинета электротехники и электроники; электромонтажной мастерской.

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета электротехники и электроники:

- комплект натуральных образцов;

- комплект бланков технологической документации;

- комплект учебно-методической документации;

- наглядные пособия;

- комплект учебной литературы;

- персональный компьютер;

- диск с обучающей программой: «Практикум электромонтера по ремонту электрооборудования».

Оборудование электромонтажной мастерской и рабочих мест электромонтажной мастерской:

- электрифицированные места учащихся;

- комплект инструментов электромонтера;

- комплект измерительных приборов;

- комплект  электротехнических  изделий  для  проведения  практических занятий и учебной практики;

- комплект учебно-методической документации;

- наглядные пособия;

- персональный компьютер.

4.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

Основные источники:

- Зайцев С.А. Контрольно-измерительные приборы и инструменты (7-е изд., стер.) учебник. – М.: Академия, 2013.

- Морозова Н.Ю. Электротехника и электроника. – М.: Академия, 2013.

- Сибикин Ю.Д., Сибикин М.Ю. Техническое обслуживание и ремонт электрооборудования и сетей промышленных предприятий. Кн. 1. – М.: Академия, 2012. – 204 с.

- Сибикин Ю.Д., Сибикин М.Ю. Техническое обслуживание и ремонт электрооборудования и сетей промышленных предприятий. Кн. 2. – М.: Академия, 2012. – 252 с.

Дополнительные источники:

- Борозняк И.Г., Юров П.И. Ремонт и поверка первичных контрольно- измерительных приборов. – М.: Химия, 1988. – 240 сс

- Иванов Б.К. Слесарь по контрольно измерительным приборам и автоматике: учебное пособие. – Ростов н/Д Феникс, 2008. – 314 с.

- Приборы автоматического контроля и регулирования (устройство и ремонт) /Жарковский Б.И. – Учебник для ПТУ- 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Высш. шк., 1989. – 336 с.

- Электроустановки. Сборник нормативных документов. – М.: ЭНАС, 2008. – 685 с.

- Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок. – М.: Главгосэнергонадзор России, 2001. – 212 с.

- Правила устройства электроустановок. 7 –е и 6 – е издание. – СПб.: Издательство ДЕАН, 2008. – 1165 с.

- Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей. – Екатеринбург: ИД «Урал Юр Издат», 2008. – 303 с.

- Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок. – М.: ЭНАС, 2008. – 180 с.

- Акимова Н.А., Котеленец Н.Ф., Синтюрихин Н.И. Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт электрического и электромеханического оборудования. – М.: Мастерство, 2001. – 296 с.

- Жарковский Б.И., Шапкин В.В. Справочник молодого слесаря по контрольно-измерительным приборам автоматике. – М.: Высш.шк.,1991. – 159 с.

- Смирнов А.А. Справочное пособие по ремонту приборов и регуляторов. – М.: Энергоатомиздат, 1989. – 832 с.

- Контрольно – измерительные приборы и автоматика: / Камразе А.Н., Фиттерман М.Я - Учебник для средних ПТУ – 2-е изд., перераб. и доп. – Л.: Химия, 1988. - 224 с.

- Приборы автоматического контроля и регулирования (устройство и ремонт) /Жарковский Б.И. – Учебник для ПТУ- 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Высш. шк., 1989. - 336 с.

- Объем и нормы испытаний электрооборудования. РД 34.45-51.300-97

- http://www.elec.ru/library/rd/rd_34.45-51.300-97/

- http://www.electrocentr.info/

Нормативная документация:

- Электроустановки. Сборник нормативных документов. – М.: ЭНАС, 2008. – 685 с.

- Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок. – М.: Главгосэнергонадзор России, 2001. – 212 с.

- Правила устройства электроустановок. 7 –е и 6 – е издание. – СПб.: Издательство ДЕАН, 2008. – 1165 с.

- Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей. – Екатеринбург. ИД «Урал Юр Издат», 2008. – 303 с.

- Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок. – М.: ЭНАС, 2008. – 180 с.

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса

Освоение ПМ.02 Проверка и наладка электрооборудования производится в соответствии с учебном планом по профессии 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) и календарным графиком, утвержденным директором колледжа.

Образовательный процесс организуется строго по расписанию занятий, утвержденному заместителем директора по УПР. График освоения ПМ.02 Проверка и наладка электрооборудования предполагает последовательное освоение МДК 02.01 Организация и технология проверка электрооборудования, МДК 02.02 Контрольно-измерительные приборы, включающих в себя как теоретические, так и лабораторно-практические занятия.

Освоению ПМ.02 Проверка и наладка электрооборудования предшествует обязательное изучение учебных дисциплин ОДП.03 Физика, ОП.01 Техническое черчение, ОП.02 Электротехника, ОП.04 Материаловедение, ОП.05 Охрана труда, ОП.06 Безопасность жизнедеятельности.

При проведении лабораторно-практических работ проводится деление группы студентов на подгруппы, численностью не более 13 чел. Лабораторно-практические работы проводятся в специально оборудованной мастерской: электромонтажная мастерская.

В процессе освоения ПМ.02 Проверка и наладка электрооборудования предполагается проведение рубежного контроля знаний, умений у обучающихся. Сдача точек рубежного контроля является обязательной для всех обучающихся. Результатом освоения ПМ.02 Проверка и наладка электрооборудования выступают ПК, оценка которых представляет собой создание и сбор свидетельств деятельности на основе заранее определенных критериев.

С целью оказания помощи обучающимся при освоении теоретического и практического материала, выполнения самостоятельной работы разрабатываются учебно-методические рекомендации.

С целью методического обеспечения прохождения учебной или производственной практики разрабатываются методические рекомендации для обучающихся.

При освоении ПМ.02 Проверка и наладка электрооборудования каждым преподавателем устанавливаются часы дополнительных занятий, в рамках которых для всех желающих проводятся консультации. График проведения консультаций размещен на входной двери каждого учебного кабинета и/или лаборатории.

Обязательным условием допуска к производственной практике в рамках профессионального модуля ПМ.02 Проверка и наладка электрооборудования является освоение учебной практики  для получения первичных профессиональных навыков в рамках профессионального модуля ПМ.02 Проверка и наладка электрооборудования.

Текущий учет результатов освоения ПМ производится в журналах теоретического и производственного обучения. Наличие оценок по точкам рубежного контроля является для каждого обучающегося обязательным. В случае отсутствия оценок обучающийся не допускается до сдачи квалификационного экзамена по ПМ.

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу (курсам): наличие высшего профессионального образования, соответствующего профилю модуля «Проверка и наладка электрооборудования» и специальности «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования».

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство практикой:

инженерно-педагогический состав: дипломированные специалисты – преподаватели междисциплинарных курсов, а также общепрофессиональных  дисциплин: «Электротехника»; «Техническое черчение»; «Материаловедение»;  обязательная стажировка в профильных организациях не реже 1-го раза в 3 года.

5. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля (вида профессиональной деятельности)

| Результаты (освоенные профессиональные компетенции) | Основные показатели оценки результата | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- | --- |
| ПК 2.1. Принимать в эксплуатацию отремонтированное электрооборудование и включать его в работу | - точность и скорость чтения чертежей; - выбор технологического оборудования и технологической оснастки: приспособлений, контрольно-измерительных приборов, вспомогательного инструмента; - соблюдение безопасных приемов труда | Наблюдение и оценка на практических и лабораторных занятиях при выполнении работ по учебной и производственной практикам Экзамен по МДК 02.01, оценка Дифференцированный зачет по МДК 02.02, оценка Дифференцированный зачет по учебной практике, оценка Дифференцированный зачет по производственной практике, оценка Экзамен квалификационный, оценка |
| ПК 2.2. Производить испытания и пробный пуск машин под наблюдением инженерно – технического персонала | - точность и скорость чтения чертежей; - выбор технологического оборудования и технологической оснастки: приспособлений, контрольно-измерительных приборов и вспомогательного инструмента; - соблюдение безопасных приемов труда |  |
| ПК 2.3. Настраивать и регулировать контрольно – измерительные приборы | - точность и скорость чтения чертежей; - выбор технологического оборудования и технологической оснастки: приспособлений, контрольно-измерительных приборов и вспомогательного инструмента; - соблюдение безопасных приемов труда |  |

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений.

| Результаты (освоенные общие компетенции) | Основные показатели оценки результата | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- | --- |
| ОК 1.Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес | - демонстрация интереса к будущей профессии | Наблюдение и оценка на практических и лабораторных занятиях при выполнении работ по учебной и производственной практикам Экзамен по МДК 02.01, оценка Дифференцированный зачет по МДК 02.02, оценка Дифференцированный зачет по учебной практике, оценка Дифференцированный зачет по производственной практике, оценка Экзамен квалификационный, оценка |
| ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем | - выбор и применение методов и способов решения профессиональных задач в области технологии приготовления пищи; - оценка эффективности и качества выполнения; |  |
| ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы | - организация самостоятельных занятий при изучении профессионального модуля; - самоанализ и коррекция результатов собственной работы |  |
| ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач | - эффективный поиск необходимой информации; - использование различных источников, включая электронные ресурсы |  |
| ОК 5. Использовать информационно – коммуникационные технологии в профессиональной деятельности | - анализ инноваций в области разработки новых приемов и способов кулинарной обработки сырья, оборудования; - демонстрация навыков использования информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности |  |
| ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами | - взаимодействие с обучающимися, преподавателями и мастерами в ходе обучения; - самоанализ и коррекция результатов собственной работы |  |
| ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний | - демонстрация готовности к исполнению воинской обязанности |  |